Таблица № 2.11

| Таблица тепловых нагрузок существующих зданий |
| --- |
| Планировочные районы | Существующая застройка, снабжаемая теплом от централизованного теплоснабжения |
|  | жилые здания | объекты социально-культурного обслуживания | предприятия |
|  | Тепловые нагрузки Гкал/ч (МВт) |
|  | Qо | Qгвс | SQо+гвс | Qо | Qгвс | Qв | SQо+гвс+в | Qо | Qгвс | Qв | SQо+гвс+в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8,27 | 3,52 | 7,11 | 18,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,62 | 4,09 | 8,27 | 21,98 |
| Ia | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| II | 7,93 | 3,28 | 11,21 | 1,00 | 1,16 | _ | 2,16 |  |  |  |  |
|  | 9,22 | 3,81 | 13,04 | 1,16 | 1,35 |  | 2,51 |  |  |  |  |
| IV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| V | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Итого | 11,21 | 2,16 | 18,9 |
|  | 13,04 | 2,51 | 21,98 |
|  | 32,27 |
|  | 37,53 |

Таблица № 4.6

| Таблица тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда р. п. Маркова на I очередь строительства |
| --- |
| Планировочные районы | Проектируемый жилищный фонд |
|  | общая площадь ,тыс м2 | тепловые нагрузки, Гкал/час (МВт) | SQо+гвс |
|  | этажность | этажность |  |
|  | 1-2 усадеб. | 2 блокир. | 5 | 6 и более | 1-2 | 2-3 | 5 | 6 и более |  |
|  |  |  |  |  | Qо | Qгвс | Qо | Qгвс | Qо | Qгвс | Qо | Qгвс |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | _ | 114,0 | _ | _ | _ | _ | 6,16 | 1,37 | _ | _ | _ | _ | 7,52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7,16 | 1,59 |  |  |  |  | 8,75 |
| Ia | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |
| II | 74,3 | _ | _ | _ | 4,38 | 0,45 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4,83 |
|  |  |  |  |  | 5,10 | 0,52 |  |  |  |  |  |  | 5,62 |
| IV | 195,7 | 4,5 +7,1 | _ | _ | 11,55 | 1,18 | 0,63 | 0,11 | _ | _ | _ | _ | 13,47 |
|  |  |  |  |  | 13,43 | 1,37 | 0,73 | 0,13 |  |  |  |  | 15,66 |
| V | 215,9 | _ | _ | _ | 12,74 | 1,30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14,03 |
|  |  |  |  |  | 14,81 | 1,51 |  |  |  |  |  |  | 16,32 |
| Итого |  | 28,67 | 2,92 | 6,79 | 1,48 | _ | _ | _ | _ | 39,85 |
|  |  | 33,34 | 3,40 | 7,89 | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 31,59 | 8,26 | _ | _ |  |
|  |  | 36,74 | 9,61 |  |  | 46,35 |
|  | 39,85 |  |
|  | 46,35 |  |

Таблица № 4.7

| Таблица тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда р. п. Маркова на расчетный срок |
| --- |
| Планировочные районы | Проектируемый жилищный фонд |
|  | общая площадь ,тыс м2 | тепловые нагрузки, Гкал/час (МВт) | SQо+гвс |
|  | этажность | этажность |  |
|  | 1-3 усадеб. | 2-6 блокир. | 5 секцион. | 1-3 | 2-6 | 5 |  |
|  |  |  |  | Qо | Qгвс | Qо | Qгвс | Qо | Qгвс |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | _ | 391,0 | _ | _ | _ | 20,79 | 4,68 | _ | _ | 25,47 |
|  |  |  |  |  |  | 24,18 | 5,44 |  |  | 29,62 |
| Ia | _ | 94,0 | _ | _ | _ | 4,98 5,79 | 1,14 1,33 | _ | _ | 6,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,12 |
| II | 139,8 | - | 87,4 | 8,25 | 0,84 | - | - | 4,02 | 1,05 1,22 | 14,16 |
|  |  |  |  | 9,59 | 0,98 |  |  | 4,68 |  | 16,47 |
| IV | 300,4 | - | _ | 17,72 | 1,80 | - | - | _ | _ | 19,52 |
|  |  |  |  | 20,61 | 2,09 |  |  |  |  | 22,70 |
| V | 298,4 | _ | _ | 17,61 | 1,79 | _ | _ | _ | _ | 19,40 |
|  |  |  |  | 20,48 | 2,08 |  |  |  |  | 22,56 |
| Итого |  | 43,58 | 4,43 | 25,77 | 5,82 | 4,02 | 1,05 1,22 | 84,67 |
|  |  | 50,68 | 5,15 | 29,97 | 6,77 | 4,68 |  |  |
|  |  | 48,01 | 31,59 | 5,07 5,90 |  |
|  |  | 55,83 | 36,74 |  | 98,47 |
|  | 84,67 |  |
|  | 98,47 |  |

Таблица № 4.8

| Таблица тепловых нагрузок объектов социально-бытового обслуживания р. п. Маркова на I очередь строительства |
| --- |
| Наименование объекта | Расчетная единица | Планировочные районы |
|  |  | I | II | IV | V |
|  |  | Тепловые нагрузки Гкал/ч (МВт) |
|  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Общеобразовательные школы | 500 мест | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,10 | 0,29 | 0,25 | 0,10 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,12 | 0,34 | 0,29 | 0,12 | 0,34 |
| Детские дошкольные учреждения | 220 мест | 0,08 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | 0,09 | 0,13 | 0,13 |  |  |  | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
| Магазины | 400 м2 торг. площ. | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,1 | 0,16 | 0,20 | 0,1 | 0,16 | 0,20 |
|  |  | 0,17 | 0,28 | 0,35 | 0,17 | 0,28 | 0,35 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,12 | 0,19 | 0,23 |
| То же | 250 м2 торг. площ. | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,12 |
| То же | 200 м2 торг. площ. | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,09 | 0,09 | - | 0,03 | 0,03 | - |
|  |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,03 | 0,03 |  |
| Предприятия общепита | 200 мест | 0,07 | 0,18 | 0,21 | 0,07 | 0,18 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,09 | 0,21 | 0,24 | 0,09 | 0,21 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| То же | 70 мест | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | - | - | - |
|  |  | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |  |  |  |
| То же | 50 мест | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
|  |  | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,08 |
| Поликлиники | 250 посещ. в смену | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,09 | 0,10 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4.8 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| То же | 100 посещ. в смену | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | 10 раб. мест | 0,06 | 0,12 | 0,22 | 0,06 | 0,12 | 0,22 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
|  |  | 0,07 | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 0,14 | 0,26 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| То же | 20 раб. мест |  |  |  | 0,04 | 0,13 | 0,12 | 0,04 | 0,13 | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,15 | 0,14 |  |  |  |
| Отделения банков | объект | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 |
|  |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| Отделения связи | объект | 0,03 | 0,01 | 0,05 | - | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | 0,04 | 0,01 | 0,06 |  |  |  | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
| Внешкольные учреждения | 250мест | - | - | - | 0,08 | 0,11 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,09 | 0,13 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни | 2000 порций | - | - | - | 0,10 | 0,09 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,12 | 0,10 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | 600м2 площ.пола | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,12 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| Бассейны | 300м2 зерк.воды | - | - | - | 0,16 | 0,22 | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,19 | 0,26 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| Клубы | 700мест | - | - | - | 0,31 | 0,14 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,36 | 0,16 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |
| Больницы (стационары) | 650 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Станции скорой помощи | 5 автомо-билей | 0,06 | 0,015 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,07 | 0,02 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4.8 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки | 40тыс.ед. хранения | 0,04 | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,05 | 0,03 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же | 30тыс.ед. хранения | 0,03 | 0,03 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,03 | 0,03 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные | 200кг в смену | 0,02 | 0,15 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,02 | 0,17 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химчистки | 100кг в смену | 0,03 | 0,05 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,03 | 0,06 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани | 40мест | - | - | - | 0,03 | 0,14 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,04 | 0,16 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | 120мест | - | - | - | 0,15 | 0,14 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,17 | 0,16 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0,84 | 1,25 | 1,62 | 1,47 | 1,85 | 3,10 | 0,80 | 0,85 | 1,21 | 0,65 | 0,60 | 1,02 |
|  | 0,97 | 1,45 | 1,88 | 1,71 | 2,15 | 3,61 | 0,94 | 0,99 | 1,41 | 0,76 | 0,70 | 1,19 |
|  | 3,70 | 6,42 | 2,86 | 2,27 |
|  | 4,30 | 7,46 | 3,33 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  | 15,25 | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17,74 | МВт |  |  |  |  |

Таблица № 4.9

| Таблица тепловых нагрузок объектов социально-бытового обслуживания р. п. Маркова на расчетный срок |
| --- |
| Наименование объекта | Расчетная единица | Планировочные районы |
|  |  | I | Ia | II | IV | V |
|  |  | Тепловые нагрузки Гкал/ч (МВт) |
|  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Общеобразовательные школы | 1000 мест | 0,40 | 0,17 | 0,50 | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,47 | 0,20 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же | 800 мест | - | - | - |  |  |  | 0,40 0,47 | 0,17 0,20 | 0,50 0,58 | - | - | - | - | - | - |
| То же | 500 мест | - | - | - | 0,25 0,59 | 0,10 0,12 | 0,29 0,34 | - | - | - | 0,25 | 0,10 | 0,29 | 0,25 | 0,10 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,12 | 0,34 | 0,29 | 0,12 | 0,34 |
| Детские дошкольные учреждения | 220 мест | 0,24 | 0,33 | 0,33 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | 0,28 | 0,38 | 0,38 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |  |  |  | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
| То же | 110 мест | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| Внешкольные учреждения | 250мест | 0,08 0,09 | 0,11 0,13 | 0,10 0,12 | - | - | - | 0,08 | 0,11 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,13 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | 400 м2 торг. площ. | 0,3 | 0,48 | 0,60 | 0,1 | 0,16 | 0,20 | 0,2 | 0,32 | 0,40 | 0,2 | 0,32 | 0,40 | 0,2 | 0,32 | 0,40 |
|  |  | 0,35 | 0,56 | 0,70 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,37 | 0,47 | 0,23 | 0,37 | 0,47 | 0,23 | 0,37 | 0,47 |
| То же | 250 м2 торг. площ. | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,20 | 0,04 | 0,02 | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,23 | 0,05 | 0,02 | 0,12 |
| То же | 200 м2 торг. площ. | 0,06 | 0,06 | - | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | - | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  |
| То же | 100 м2 торг. площ. | 0,03 | 0,04 | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,03 | 0,05 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4.9 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общепита | 200 мест | 0,15 | 0,36 | 0,42 | 0,15 | 0,36 | 0,42 | 0,07 | 0,18 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,17 | 0,42 | 0,49 | 0,17 | 0,42 | 0,49 | 0,09 | 0,21 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| То же | 70 мест | 0,05 | 0,06 | 0,07 | - | - | - | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | - | - | - |
|  |  | 0,06 | 0,07 | 0,08 |  |  |  | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |  |  |  |
| То же | 50 мест | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,12 | 0,14 |
|  |  | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 0,14 | 0,16 |
| Поликлиники | 400 посещ. в смену | 0,10 | 0,10 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,12 | 0,12 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же | 250 посещ. в смену | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,10 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| То же | 100 посещ. в смену | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | 10 раб. мест | 0,09 | 0,18 | 0,33 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,22 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
|  |  | 0,10 | 0,21 | 0,38 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,26 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| То же | 20 раб. мест | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,39 | 0,36 | 0,12 | 0,39 | 0,36 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,45 | 0,42 | 0,14 | 0,45 | 0,42 |  |  |  |
| Отделения банков | объект | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 |
|  |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| Отделения связи | объект | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | - | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,06 |  |  |  | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
| Аптеки | объект | 0,07 | 0,06 | 0,04 | - | - | - | 0,07 | 0,06 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,08 | 0,07 | 0,05 |  |  |  | 0,08 | 0,07 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4.9 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | 600м2 площ.пола | 0,09 | 0,10 | 0,14 | - | - | - | 0,18 | 0,20 | 0,28 | - | - | - | 0,09 | 0,10 | 0,14 |
|  |  | 0,10 | 0,12 | 0,16 |  |  |  | 0,21 | 0,23 | 0,33 |  |  |  | 0,10 | 0,12 | 0,16 |
| Бассейны | 300м2 зерк.воды | 0,16 | 0,22 | 0,52 | - | - | - | 0,16 | 0,22 | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,19 | 0,26 | 0,60 |  |  |  | 0,19 | 0,26 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| Клубы | 700мест | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,14 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,16 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |
| То же | 300мест | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | - | - | - | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,18 |
|  |  | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,21 |  |  |  | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,21 |
| Молочные кухни | 2000 порций | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,09 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,10 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Больницы (стационары) | 650 коек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 | 0,71 | 2,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 | 0,83 | 2,41 |
| Станции скорой помощи | 5 автомо-билей | 0,06 | 0,02 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,07 | 0,02 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | 30 тыс.ед. хранения | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  |  | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Прачечные | 200кг в смену | 0,02 | 0,15 | 0,09 | - | - | - | 0,02 | 0,15 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,02 | 0,17 | 0,10 |  |  |  | 0,02 | 0,17 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
| Химчистки | 100кг в смену | 0,03 | 0,05 | 0,12 | - | - | - | 0,03 | 0,05 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0,03 | 0,06 | 0,14 |  |  |  | 0,03 | 0,06 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| Бани | 40мест | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,14 | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 0,12 |

Таблица № 4.9 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 120мест | - | - | - | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2,22 | 2,78 | 3,93 | 1,12 | 1,31 | 1,74 | 2,30 | 2,83 | 4,57 | 1,22 | 1,63 | 2,14 | 3,43 | 1,97 | 3,82 |
|  |  | 2,58 | 3,24 | 4,57 | 1,30 | 1,52 | 2,02 | 2,68 | 3,29 | 5,31 | 1,42 | 1,90 | 2,49 | 3,99 | 2,29 | 4,44 |
|  |  | 8,94 | 4,17 | 9,70 | 4,99 | 9,22 |
|  |  | 10,39 | 4,85 | 11,28 | 5,80 | 10,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,02 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,02 | МВт |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.10

| Сводная таблица тепловых нагрузок р.п Маркова I очередь строительства |
| --- |
| Наименование | Планировочные районы | Итого |
|  | Ia | I | II | IV | V |  |
|  | Тепловые нагрузки Гкал/ч (МВт) |  |
|  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Существующий жилой фонд | - | - | - | - | - | - | 7,93 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,22 | 3,81 |  |  |  |  |  |  |  | 13,04 |
| Существующие объекты социально-культурного обслуживания | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,16 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |
| Существующие предприятия | - | - | - | 8,27 | 3,52 | 7,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,90 |
|  |  |  |  | 9,62 | 4,09 | 8,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,98 |
| Проектируемый жилой фонд |  |  | - | 6,16 | 1,37 | - | 4,38 | 0,45 | - | 12,18 | 1,29 | - | 12,74 | 1,30 | - | 39,87 |
|  |  |  |  | 7,16 | 1,59 |  | 5,09 | 0,52 |  | 14,17 | 1,50 |  | 14,82 | 1,51 |  | 46,37 |
| Проектируемые объекты соцкультбыта |  |  |  | 0,84 | 1,28 | 1,62 | 1,47 | 1,85 | 3,10 | 0,80 | 0,85 | 1,21 | 0,65 | 0,60 | 1,02 | 15,26 |
|  |  |  |  | 0,98 | 1,45 | 1,88 | 1,71 | 2,15 | 3,61 | 0,93 | 0,99 | 1,41 | 0,76 | 0,70 | 1,19 | 17,75 |
| Итого: |  |  |  | 15,27 | 6,14 | 8,73 | 14,78 | 6,74 | 3,10 | 12,98 | 2,14 | 1,21 | 13,39 | 1,90 | 1,02 | 87,40* 101,65 |
|  |  |  |  | 17,76 | 7,14 | 10,15 | 17,19 | 7,84 | 3,61 | 15,10 | 2,49 | 1,41 | 15,57 | 2,21 | 1,19 |  |
|  | - | 30,14 35,05 | 24,62* 28,63 | 16,33* 18,99 | 16,31* 18,97 |  |
|  | 87,40* 101,65 |  |
| * в том числе усадебный жилой фонд | - | - | 4,83 5,62 | 12,73 14,80 | 14,04 16,33 | 31,60 36,75 |

Таблица 4.11

| Сводная таблица тепловых нагрузок р.п. Маркова на расчетный срок |
| --- |
| Наименование | Планировочные районы | Итого |
|  | Ia | I | II | IV | V |  |
|  | Тепловые нагрузки Гкал/ч (МВт) |  |
|  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Существующий жилой фонд | - | - | - | - | - | - | 7,93 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,22 | 3,81 |  |  |  |  |  |  |  | 13,04 |
| Существующие объекты социально-культурного обслуживания | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,16 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |
| Существующие предприятия | - | - | - | 8,27 | 3,52 | 7,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,90 |
|  |  |  |  | 9,62 | 4,09 | 8,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,98 |
| Проектируемый жилой фонд | 4,98 5,79 | 1,14 1,33 | - | 20,79 | 4,68 | - | 12,27 | 1,89 | - | 17,72 | 1,80 | - | 17,61 | 1,79 | - | 84,36 |
|  |  |  |  | 24,18 | 5,44 |  | 14,27 | 2,20 |  | 20,61 | 2,09 |  | 20,48 | 2,08 |  | 98,11 |
| Проектируемые объекты соцкультбыта | 1,12 1,30 | 1,31 1,52 | 1,74 2,02 | 2,22 | 2,78 | 3,93 | 2,30 | 2,83 | 4,57 | 1,22 | 1,63 | 2,14 | 3,43 | 1,97 | 3,82 | 36,73 |
|  |  |  |  | 2,58 | 3,24 | 4,57 | 2,67 | 3,29 | 5,31 | 1,42 | 1,90 | 2,49 | 3,99 | 2,29 | 4,44 | 42,72 |
| Итого: | 6,10 7,10 | 2,45 2,85 | 1,74 2,02 | 31,28 | 10,98 | 11,04 | 23,50 | 9,16 | 4,57 | 18,94 | 3,43 | 2,14 | 21,04 | 3,76 | 3,82 | 153,36* 178,36 |
|  |  |  |  | 36,38 | 12,77 | 12,84 | 27,32 | 10,65 | 5,31 | 22,03 | 3,99 | 2,49 | 24,47 | 4,37 | 4,44 |  |
|  | 10,29 11,97 | 53,30 | * | 37,23 | * | 24,51 | * | 28,62 | * |  |
|  |  | 61,99 | 43,28 | 28,51 | 33,28 |  |
|  | 153,95 | * |  |
|  | 179,03 |  |  |
| * в том числе усадебный жилой фонд | _ | _ | 9,09 | 19,52 | 19,40 | 48,01 |
|  |  |  | 10,57 | 22,70 | 22,56 | 55,83 |

Таблица 4.12

Таблица прироста тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда

п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино на I очередь строительства

| Наименование поселения | Проектируемый жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | I очередь строительства |
|  | Общая площадь, тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/ Мвт |
|  | Этажность |
|  | 1-3 | 1--3 |
|  |  | Qо | Qср.гвс | Qмакс.гвс | SQо+Qср.гвс | SQо+Qмакс.гвс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Падь Мельничная | 15,10 | 0,82 | 0,11 | 0,44 | 0,93 | 1,26 |
|  |  | 0,95 | 0,13 | 0,52 | 1,08 | 1,47 |
| д. Новогрудинино | 20,80 | 1,12 | 0,16 | 0,60 | 1,28 | 1,72 |
|  |  | 1,30 | 0,19 | 0,70 | 1,49 | 2,0 |

Таблица4.13

Таблица прироста тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда

п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино на расчетный срок

| Наименование поселения | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Общая площадь, тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/ Мвт |
|  | Этажность |
|  | 1--3 | 1--3 |
|  |  | Qо | Qср.гвс | Qмакс.гвс | SQо+Qср.гвс | SQо+Qмакс.гвс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Падь Мельничная | 37,10 | 2,0 | 0,22 | 0,83 | 2,22 | 2,83 |
|  |  | 2,33 | 0,26 | 0,97 | 2,59 | 3,30 |
| д. Новогрудинино | 56,80 | 3,07 | 0,34 | 1,28 | 3,41 | 4,35 |
|  |  | 3,57 | 0,40 | 1,49 | 3,97 | 5,06 |

Таблица 4.14

Таблица прироста тепловых нагрузок объектов первичного культурно-бытового обслуживания

п.Падь Мельничная и д.Новогрудинино на I очередь строительства и на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/ч/ Мвт |
|  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Падь Мельничная |
| Дошкольные образовательные учреждения | 40 мест | 0,034 | 0,058 | 0,056 | 0,034 | 0,058 | 0,056 |
|  |  | 0,04 | 0,067 | 0,065 | 0,040 | 0,067 | 0,065 |
| Общеобразовательные школы | 200 мест | 0,15 | 0,05 | 0,24 | 0,15 | 0,05 | 0,24 |
|  |  | 0,17 | 0,06 | 0,28 | 0,17 | 0,06 | 0,28 |
| Аптеки | объект 1 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,03 |
|  |  | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,03 |
| ФАП | объект 1 | - | - | - | 0,056 |
|  |  |  |  |  | 0,065 |
| Библиотеки | 5 тыс.ед. хранения | - | - | - | 0,004 | 0,003 | - |
|  |  |  |  |  | 0,004 | 0,003 |  |
| Магазины | 160м2 торг. площади | - | - | - | 0,025 | 0,03 | - |
|  |  |  |  |  | 0,025 | 0,03 |  |
| Магазины | 100м2 торг. площади | 0,02 | 0,015 | - | 0,02 | 0,015 | - |
|  |  | 0,02 | 0,017 |  | 0,02 | 0,017 |  |
| Предприятия общественного питания | 20 мест | 0,026 | 0,03 | 0,07 | 2х0,02 | 2х0,03 | 2х0,07 |
|  |  | 0,03 | 0,035 | 0,08 | 2х0,023 | 2х0,035 | 2х0,08 |
| Предприятия непосредственно бытового обслуживания | 4 рабочих места | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
|  |  | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,023 | 0,035 | 0,046 |
| Отделение связи | объект 1 | 0,03 | 0,012 | 0,048 | 0,03 | 0,012 | 0,048 |
|  |  | 0,035 | 0,014 | 0,056 | 0,035 | 0,014 | 0,056 |
| Итого: |  | 0,34 | 0,29 | 0,48 | 0,43 | 0,35 | 0,55 |
|  |  | 0,40 | 0,34 | 0,56 | 0,50 | 0,41 | 0,64 |
|  |  | 1,11 1,29 | 1,33 1,55 |

| д.Новогрудинино |
| --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 40 мест | 0,034 | 0,058 | 0,056 | 0,034 | 0,058 | 0,056 |
|  |  | 0,040 | 0,067 | 0,065 | 0,040 | 0,067 | 0,065 |
| Общеобразовательные школы | 40 мест | 0,024 | 0,058 | 0,056 | 0,024 | 0,058 | 0,056 |
|  |  | 0,028 | 0,067 | 0,065 | 0,028 | 0,067 | 0,065 |
| Аптеки | объект 1 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,03 |
|  |  | 0,07 | 0,10 | 0,035 | 0,07 | 0,10 | 0,035 |
| ФАП | объект 1 | 0,056 | 0,056 |
|  |  | 0,065 | 0,065 |
| Клубы с библиотекой | 120 зрителей | - | - | - | 0,032 | 0,013 | 0,06 |
|  |  |  |  |  | 0,037 | 0,015 | 0,07 |
| Магазины | 160м2 торг. площади | 0,025 | 0,03 | - | 2х0,025 | 2х0,03 | - |
|  |  | 0,029 | 0,035 |  | 2х0,029 | 2х0,035 |  |
| Предприятия общественного питания | 24 места | 0,026 | 0,03 | 0,07 | 2х0,026 | 2х0,03 | 2х0,07 |
|  |  | 0,03 | 0,035 | 0,08 | 2х0,03 | 2х0,035 | 2х0,08 |
| Предприятия непосредственно бытового обслуживания | 3 рабочих места | 0,015 | 0,03 | 0,05 | 0,015 | 0,03 | 0,05 |
|  |  | 0,017 | 0,035 | 0,06 | 0,017 | 0,035 | 0,06 |
| Отделение связи | объект 1 |  |  |  | 0,03 | 0,012 | 0,048 |
|  |  |  |  |  | 0,035 | 0,014 | 0,056 |
| Итого |  | 0,24 | 0,3 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,44 |
|  |  | 0,28 | 0,35 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 |
|  |  | 0,80 0,93 | 1,14 1,33 |